МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2024 г.	с. Октябрьское	№ 45

Об источниках наружного противопожарного

водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных в муниципальном образовании

«Октябрьское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» постановляет:

1. Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Октябрьского сельского поселения (приложение 1).

2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Октябрьского сельского поселения (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Октябрьское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского

сельского поселения                                                               А.Т. Султанова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Октябрьского сельского поселения

от 23.05.2024 №45

### ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Октябрьского сельского поселения

1. Перечень пожарных гидрантов:

| N п/п | Адрес | N ПГ |
| --- | --- | --- |
|  | с. Октябрьское. ул. Заводская,13 | N 1 |
|  | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, 2 | N 2 |
|  | с. Октябрьское, ул. Юбилейная, 9 | N 3 |
|  | с. Октябрьское, ул. Заводская, 4/1 | N 4 |
|  | с. Октябрьское, уд. Заводская, 99 | N 5 |

2. Перечень пожарных водоемов

| N п/п | Адрес | Описание (открытый/ закрытый |
| --- | --- | --- |
|  | с. Октябрьское, между ул. Набережная и ул. Овражная | Открытый (пруд) |
|  | Правый берег ГТС «Пруд №12» расположенный на территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» с. Октябрьское | Открытый (пруд) |
|  | д. Ущерб | Открытый (пруд) |
| 4. | д. Николаевка | Открытый (пруд) |
| 5. | д. Николаевка, на въезде в деревню | Противопожарная ёмкость на 25 куб.м. |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Октябрьского сельского поселения

от 23.05.2024 № 45

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории

Октябрьского сельского поселения

1.Общие положения

1.1. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.2. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения несёт Октябрьский МУП «ЖКХ» и Администрация Октябрьского сельского поселения.

1.3. Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. Октябрьский МУП «ЖКХ», Администрация Октябрьского сельского поселения, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация  Октябрьского сельского поселения и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии).

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.